# 600.0041.15.02.12

#### ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

#### ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

15 փետրվարի 2012 թվականի N41Ա

ք.Երևան

«ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ» ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ԳՈՒՅՔԸ ԳՐԱՎ ԴՆԵԼՈՒՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածի 3-րդ կետը և հաշվի առնելով «ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2012 թվականի փետրվարի 6-ի գրությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

- Համաձայնություն տալ «ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ» սահմանափակ պատասխանա- տվությամբ ընկերության «Վարդահովիտ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի (լիցենզիա N0419) գույքը «Արդշինինվեստբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում գրավ դնելուն (հավելված):

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 		Ռ.ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ք.Երևան

15 փետրվարի 2012թ.

ժամը 16։00

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության հանրային

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2012 թվականի փետրվարի 15-ի N41Ա որոշման

ՑՈՒՑԱԿ

«Արդշինինվեստբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում գրավադրվող` «ՎԱՐԴԱՀՈՎԻՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Վարդահովիտ» (լիցենզիա N0419) փոքր հիդրոէլեկտրակայանի գույքի

| N | Գույքի անվանումը | Չափի միավորը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Հիդրոտուրբին CJA237-W-125/1X14.5 2 հատ | 1600կՎտ,1600կՎտ |
| 2 | Հիդրոտուրբին CJA237-W-90/1X11 1 հատ | 1000կՎտ |
| 3 | Հիդրոգեներատոր SFW1600-12/1730 2 հատ | 1600կՎտ,1600կՎտ |
| 4 | Հիդրոգեներատոր SFW1000-10/1430 1 հատ | 1000կՎտ |
| 5 | Տրանսֆորմատոր S9-4000KVA/35KV/6.3KV 1 հատ |  |
| 6 | Տրանսֆորմատոր S9-1250KVA/35KV/6.3KV 1 հատ |  |
| 7 | Տրանսֆորմատոր S9-80KVA/35KV/6.3KV 1 հատ |  |
| 8 | Ջրի արագության կարգավորման սարք CWT-2 3 հատ |  |
| 9 | Ջրի փական D941H-2.5DN500 2 հատ |  |
| 10 | Ջրի փական D941H-2.5DN400 1 հատ |  |
| 11 | Անջատիչներ ավտոմատ 6 հատ |  |
| 12 | Հոսանքի բաժանարար 4 հատ |  |
| 13 | Ղեկավարման վահանակներ 9 հատ |  |
| 14 | Ցածր լարման վահանակներ 4 հատ |  |
| 15 | Բարձր լարման վահանակներ 10 հատ |  |
| 16 | Շանթարգելներ,լարման սահմանափակիչներ և լարման թռիչքների մարիչներ |  |
| 17 | Հիդրոտուրբինի և գեներատորի միջանկյալ կարգավորիչ |  |
| 18 | Գլխամասային հանգույց | 50.4 քմ |