

**600.0402.02.12.15**

#### **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

#### **ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ**

**ՈՐՈՇՈՒՄ**

2 դեկտեմբերի 2015 թվականի №402Ա

ք.Երևան

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի №24 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին կետը, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374Ն որոշմամբ հաստատված՝ էներգետիկայի բնագավառում գործունեության լիցենզավորման կարգը և հաշվի առնելով «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության 2015 թվականի նոյեմբերի 13-ի №ԲԱՍ-151113-1 գրությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը **որոշում է.**

1. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովի 2000 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեության լիցենզիա տրամադրելու մասին» №24 որոշմամբ «ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության №0049 լիցենզիայի պայմանների՝
   1. 6-րդ կետում և 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետում «1190» թիվը փոխարինել «1310» թվով.
   2. 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9. Կոտայքի մարզի ոռոգման ջրանցքի վրա կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայանի փաստացի տեղակայված հզորությունը 2340 կՎտ է, իսկ էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեությունն իրականացվում է հետևյալ սարքավորումներով.

1. հիդրոտուրբին №1` МЕГ-315, 1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
2. գեներատոր №1`ДАН-355S-4УЗ, 315 կՎտ, 1999թ.,
3. հիդրոտուրբին №2` МЕГ-315,1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
4. գեներատոր №2` ДАН-355S-4УЗ, 315 կՎտ, 1999թ.,
5. հիդրոտուրբին №3` МЕГ-315, 1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
6. գեներատոր №3` ДАН-355S-4УЗ, 315 կՎտ, 1999թ.,
7. հիդրոտուրբին №4` МЕГ-315, 1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
8. գեներատոր №4` ДАН-355S-4УЗ, 315 կՎտ, 1999թ.,
9. հիդրոտուրբին №5` МЕГ-315, 1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
10. գեներատոր №5` ДАН-355S-4УЗ, 315 կՎտ, 1999թ.,
11. հիդրոտուրբին №6` МЕГ-315, 1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
12. գեներատոր №6` ДАН-355S-4УЗ, 315 կՎտ, 1999թ.,
13. հիդրոտուրբին №7` МЕГ-315, 1Д 1250-63, 320 կՎտ, 1999թ.,
14. գեներատոր №7`СГ2-74/25-6, 250 կՎտ, 1999թ.
15. հիդրոտուրբին №8՝ Д-800, 100 կՎտ, 2000թ.,
16. գեներատոր №8՝ ДАН-320S, 200 կՎտ, 2000թ.,
17. հիդրոտուրբին №9՝ Д-800, 100 կՎտ, 2000թ.,
18. գեներատոր №9՝ ДАН-320S, 200 կՎտ, 2000թ.:»
19. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ**

**ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ**

**ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՝ Ռ. ՆԱԶԱՐՅԱՆ**

ք. Երևան

2 դեկտեմբերի 2015թ.

ժամը 1600